
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu 
na terenie Gminy Bledzew 



OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


Nazwa miejsca/ obiektu/ urządzenie budowlanego /instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:
.......................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy: …………………………………………………………………...………...
Numer działki ewidencyjnej: ………………………………...……………………………..…
Numer obrębu ewidencyjnego: …………...……………..…...…………………………..……
Nazwa, rodzaj wyrobu: ..............................................................................................................
Ilość wyrobów: ..........................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ......................................................................................


	Grupa / nr
	Rodzaj i stan wyrobu

	Punkty
	Ocena 

	I
	Sposób zastosowania azbestu
	
	

	1
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	 30
	

	2
	Tynk zawierający azbest
	 30
	

	3
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3)
	 25
	

	4
	Pozostałe wyroby z azbestem( np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
	 10
	

	II
	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	5
	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
	 60
	

	6

	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien
	 30

	

	7
	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
	 15
	

	8
	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
	 0
	

	III
	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
	
	

	9
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	 30
	

	10
	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
	 15
	

	11
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	 10
	

	12
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
	 10
	

	13
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	 0
	

	IV
	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych
	
	

	14
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	 30
	 

	15
	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	 25
	

	16

	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	 25

	

	17
	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)
	 20
	

	18
	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) 
	 10
	

	19

	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	 5

	

	20
	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
	 0
	

	V
	Wykorzystanie miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej
	
	

	21
	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców
	 40
	

	22
	Stałe lub częste (np.: zamieszkanie, miejsce pracy)
	 30
	

	23
	Czasowe (np.: domki rekreacyjne)
	 15
	

	24
	Rzadkie (np.: strychy, piwnice, komórki)
	 5
	

	25
	Nieużytkowane (np.: opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)
	 0
	

	SUMA PUNKTÓW OCENY
	

	STOPIEŃ PILNOŚCI
	




UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli 
w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I		od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II		od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III		do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat



    .............................                                                                                  .........................
         Oceniający                                                                                    Właściciel / Zarządca  
  (imię i nazwisko, pieczęć )                                                               (imię i nazwisko, pieczęć )




